Филиал АО «АКС»

«Амурэлектросетьсервис)

Опросный лист

(для закупи ТМЦ)

Заявка  на закупку  № С-БЕ-000245-2017

| № позиции | Идентификационные характеристики ТМЦ |  |  |  |  |  | Количество к поставке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | ОКДП | ОКВЭД | Наименование | ГОСТ | ЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 1 | ОБ0126 | 2521371 | 25.21 | Труба ПНД 110х5,3 | ГОСТ 18599-2001 | м | 69 |
| Технологическое использование ТМЦ | Труба ПНД 110х5,3 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (описание) проводимой работы | Данный материал используется при прокладки в грунте кабельных линий напряжением 10/0,4 кВ, под проезжими частями автомобильных дорог, тротуаров и дворовых проездов |  |  |  |  |  |  |
| Транспортируемая среда (вода/стоки/реагенты и т д | Защита от механических повреждений кабельных линий 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Метод укладки, глубина заложения и характеристики грунтов в месте монтажа | Метод укладки в грунте в ручную, глубина заложения 1 метр, укладывается на песчаную подушку ( толщина подушки 0,15 м), подсыпка песчаная (толщина подсыпки 0,30 м), кирпич, грунт. |  |  |  |  |  |  |