## Форма оферты
Приложение № 2
[13 empty] | Приложение № 1 | [14 empty] | к конкурсной документации
к Письму о подаче Предложения № ___________ от «__» _______ 2015 г.
Условия заключения договоров Предложение № _____________ от «___» __________ 201_ г. на заключение договоров поставки НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: __________________________________________________ Раздел 1. Предложение Поставщика
В рамках настоящей оферты Поставщик предлагает заключить договор поставки на приобретение нижеперечисленных позиций:
№ позиции | № лота | Наименование Товара |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Пункт назначения | Количество к поставке | График поставки Товара в 2017 г. | [11 empty] | Начальная максимальная цена за ед. продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Начальная максимальная стоимость продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Цена за ед. продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Стоимость продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Наименование продукции (марка, модель) и технические характеристики продукции | Наименование производителя Товара | Примечание
|  | Код | Наименование | № Опросного листа, ГОСТ | ЕИ |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 1 | ЕВ0004 | Насос ГНОМ 100/25 | ГОСТ 20763-85 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 1 | [12 empty] | 39811.2 | 39811.2 | bar: 2013-06-01
2 | 1 | ЕВ0004 | Насос ГНОМ 100/25 | ГОСТ 20763-85 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 40220.7 | 40220.7
3 | 1 | ЕВ0239 | Насос Гном 25/20, 3 кВт | ТУ 3468-001-17823409-2000 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 2 | 2013-06-01: 2 | [6 empty] | 15312 | 30624
4 | 1 | ЕВ0239 | Насос Гном 25/20, 3 кВт | ТУ 3468-001-17823409-2000 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 15469.5 | 77347.5
5 | 1 | ЕВ0240 | Насос Гном 10/10, 1,1 кВт, 220 В | ТУ 3631-025-05747979-2003 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 4 | 2013-06-01: 4 | [6 empty] | 9697.6 | 38790.4
6 | 1 | ЕВ0240 | Насос Гном 10/10, 1,1 кВт, 220 В | ТУ 3631-025-05747979-2003 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 4 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 9797.35 | 39189.4
7 | 1 | ЕВ0241 | Насос Гном 16-16/1,5-380 | ТУ 3468-001-17823409-2000 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 2 | 2013-06-01: 2 | [6 empty] | 12249.6 | 24499.2
8 | 1 | ЕВ0241 | Насос Гном 16-16/1,5-380 | ТУ 3468-001-17823409-2000 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 12375.6 | 37126.8
9 | 1 | ЕВ0324 | Насос Гном 40/25, 380В, 5,5 кВт | ТУ 3468-001-17823409-2000 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 22688.6 | 22688.6
10 | 1 | ЕВ0588 | Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем Q - 50-200л/м; H - 16-32м; дл.кабеля 20м. |  | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 19079.05 | 19079.05
11 | 1 | ЕВ0773 | Насос "ГНОМ" 16/16 220В |  | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 2 | 2013-06-01: 2 | [6 empty] | 12249.6 | 24499.2
12 | 1 | ЕВ0773 | Насос "ГНОМ" 16/16 220В |  | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 12375.6 | 24751.2
13 | 1 | ЕВ0113 | Насос СД 70/80 в сборе с электродвигателем АИР 180S2 | опросный лист | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул Фрезеровщиков , 50 | 2 | 2013-06-01: 2 | [6 empty] | 76560 | 153120
[22 empty] | лот 1 | 571747.25
14 | 2 | ЕВ0488 | насос опрессовки отопления НИР-25 | 15050-69 | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50 | 1 | [12 empty] | 4920.26 | 4920.26 | bar: 2013-06-01
[9 empty] | 0 | [12 empty] | лот 2 | 4920.26
15 | 3 | ЕВ0111 | Насос плунжерный 0.25 кВт, SERV, 400/3/50, (P-BA 128/10 , BP0128BA000E0) | опросный лист | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул Фрезеровщиков , 50 | 1 | [12 empty] | 469568 | 469568 | bar: 2013-06-01
[22 empty] | лот 3 | 469568
16 | 4 | ЕВ0447 | Насос SEG 40.40.2.50В с кабелем 10м |  | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул Фрезеровщиков , 50 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 140670 | 140670
[22 empty] | лот 4 | 140670
17 | 5 | КВ0061 | Насос дозатор без электронного управления (4 бар, 120 л/час) в комплекте со всасывающим устройством | опросный лист | шт | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | ООО " НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул Фрезеровщиков , 50 | 1 | [12 empty] | 204160 | 204160 | bar: 2013-06-01
[9 empty] | 0 | [12 empty] | лот 5 | 204160
18 | 6 | ЕВ0789 | Насосный агрегат 2СМ-250-200-400б/6 | ОЛ № ЕВ 0789 | шт | АО "Кировские коммунальные системы" | АО "Кировские коммунальные системы" 610002,г. Киров ,ул. Водопроводная 21 | АО "Кировские коммунальные системы" , г. Киров , слобода Корчемкино | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 350642 | 350642
19 | 6 | ЕИ0014 | Электродвигатель 1la7063-4ab99-zn01 | ОЛ № ЕИ 0014 | шт | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров , слобода Корчемкино | АО "Кировские коммунальные системы" , г. Киров , слобода Корчемкино | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 20840 | 20840
[9 empty] | 0 | [12 empty] | лот 6 | 371482
20 | 7 | ЕВ0181 | Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем |  | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 5004.99 | 10009.98
21 | 7 | ЕВ0117 | Насосный агрегат ЦНСГ 38-88 с ПЧТ | ТУ 3631-003-00217389-96 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 270000 | 270000
22 | 7 | ЕВ0118 | Агрегат насосный шестеренчатый Тип III Ш 40-4-19,5/6-Б | ТУ 26-06-1529-88 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 145000 | 290000
23 | 7 | ЕВ0119 | Агрегат насосный А13В 16/25-10/6.3 Б-3 | ТУ 26-06-1547-89 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 110000 | 110000
[9 empty] | 0 | [12 empty] | лот 7 | 680009.98
24 | 8 | ЕВ0124 | Насос, 3x400В, 3 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, опросный лист | EN 12756, EN 1092-2, ISO 7005-2, опросный лист | шт | АО "ПКС-Тепловые сети" | АО "ПКС-Тепловые сети" | Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А | 1 | [12 empty] | 98420 | 98420 | bar: 2013-06-01
25 | 8 | ЕВ0125 | Насос дренажный 150/6 Ф, 6м, 400 Вт, 9 куб/ч, разм.част.10-35 мм | ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98, ГОСТ Р 51318. | шт | АО "ПКС-Тепловые сети" | АО "ПКС-Тепловые сети" | Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А | 1 | [12 empty] | 3200 | 3200 | bar: 2013-06-01
[9 empty] | 0 | [12 empty] | лот 8 | 101620
26 | 9 | ЕВ0001 | Агрегат насосный: Насос КМ 100-65-200 двигатель 5АИ180М2 ЖУЗ IM2081 30/3001 | ОЛ | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 46890 | 46890
27 | 9 | ЕВ0030 | Насос НП-50В | ОЛ | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1464446 | 1464446
28 | 9 | ЕВ0034 | Насос марки НД1.0Р 40/100К 14Л с электроприводом | ГОСТ 23491 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 56618.37 | 113236.74
29 | 9 | ЕВ0068 | Насос кислотный Х-80/50/160 | ГОСТ 12815 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 33228.49 | 33228.49
30 | 9 | ЕВ0070 | Насос дозатор НД 2,5-2500/10 | ТУ 3632-001-52528615-2006 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 42489.56 | 42489.56
31 | 9 | ЕВ0071 | Насос вакуумный ВВН1-25 с эл. Приводом | ГОСТ 125150-69 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 250080 | 250080
32 | 9 | ЕВ0177 | Насос К 20/30, б/рамы, б/двигателя |  | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 8302.995 | 16605.99
33 | 9 | ЕВ0271 | Агрегат насосный КМ 65-50-160 | ГОСТ 22247-85 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | 10233.48 | 20466.96
34 | 9 | ЕВ0292 | Насос ВК-5-24 | ГОСТ 10372;1412-85;977-88;613-79 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 26768.98 | 26768.98
35 | 9 | ЕВ0398 | Агрегат насосный СМ 125-80-315/4, 22 кВт | ТУ 3631-002-00217389-95 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 60268.14 | 60268.14
36 | 9 | ЕВ0466 | Электронасосный агрегат СДВ 80/18 |  | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 61878 | 61878
37 | 9 | ЕВ0541 | Агрегат насосный КМ(Ш) 80-65-160/2-5 |  | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 5 | [7 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 22882.952 | 114414.76
38 | 9 | ЕВ0558 | Насос циркуляционный WiloStar RS 25/4 |  | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 5235.58 | 5235.58
39 | 9 | ЕВ0563 | Агрегат насосный КМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт | ТУ 26-06-1315-81 | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 6 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 30690.555 | 184143.33
40 | 9 | ЕВ0576 | Агрегат насосный СМ200-150-500/4 |  | шт | ООО Самарские коммунальные системы | ООО Самарские коммунальные системы | г. Самара, 22 Партсъезда 1А | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 255951.13 | 255951.13
[22 empty] | лот 9 | 2696103.66
Раздел 2. Условия акцепта
| 1. Срок акцепта |  |  | Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение 90 календарных дней с установленной даты подачи оферт.
| 2. Объем акцепта |  |  | Допускается акцепт в отношении любого из лотов, либо всех лотов, перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты.
| 3. Условия акцепта |  |  | Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет считаться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Поставщика.
| 4. Последствия акцепта |  |  | При получении Поставщиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора поставки.
| 5. Безотзывность оферты |  |  | Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта.
Раздел 3. Условия поставки
| 1. Базис поставки Товара |  |  | Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата штемпеля станции назначения на железнодорожной накладной, свидетельствующая о прибытии Товара на станцию назначения или дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент прибытия Товара на станцию назначения или в момент получения Товара грузополучателем.
| 2. Сроки поставки |  |  | Согласно графику поставки Товара. Изменения графика поставки могут согласовываться Сторонами дополнительно за 20 дней до начала месяца отгрузки.
| 3. Условия о транспортных и прочих расходах |  |  | Расходы по перевозке, а также прочие расходы включены в цену Товара и возмещению не подлежат.
| 4. Транспортировка Товара |  |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
| 5. Условия оплаты |  |  | Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Акта приемки Товара и получения от Поставщика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях Российской Федерации безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
| 6. Форма расчетов |  |  | Перечисление денежных средств на р/с Поставщика.
| 7. Риск случайной гибели, переход права собственности |  |  | Риск случайной гибели и право собственности на поставляемый Товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем.
| 8. Документация |  |  | Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром все материалы (инструкции, описания, схемы, чертежи и пр.), необходимые для транспортировки, таможенной очистки, хранения, установки, монтажа, эксплуатации, ремонта, демонтажа, разборки и утилизации Товара, а также сертификаты, свидетельства, акты, паспорта и иные документы, которыми должна сопровождаться поставка подобного рода Товара в соответствии с требованиями Нормативных технических правил. Состав, количество, качество и формат документации должен соответствовать требованиям Договора, а также помимо Договора, Нормативных технических правил, требованиям завода-изготовителя, а также требованиям, обычно предъявляемым к документации на подобного рода Товара.
| 9. Опцион Покупателя |  |  | Покупатель имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного Опциона: 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества Товара, поставляемого Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Покупателя увеличить (+)/уменьшить (-) количество поставляемого Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим Приложением Товара без изменения цен, указанных в настоящем Приложении. Данное условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода поставки, предусмотренного настоящим Приложением. Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Покупатель обязан заблаговременно сообщить об этом Поставщику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала периода поставки. С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Товара; количество дополнительно поставляемого Товара; срок поставки; наименование грузополучателя. Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в настоящем приложении.
| 10. Условие о комплектности |  |  | -Товар должен поставляться комплектом. - Приёмка Товара осуществляется только в отношении комплекта. - Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный Товар может быть либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с отнесением на Продавца фактических расходов за хранение, либо возвращен Продавцу за его счет. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя.
| 11. Условие о сборке |  |  | Товар должен поставляться в собранном виде. Если Товар будет доставлен не в собранном виде, то Покупатель может либо не принять такой Товар и вернуть его Продавцу за счет,либо принять его под обязательство Поставщика в скорейший срок произвести сборку Товара. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя. В случае, если Покупатель воспользуется своим правом принять Товар не в собранном виде, то в период ожидания сборки товар будет помещен Покупателем на ответственное хранение, с отнесением на Продавца фактических расходов за хранение.
| 12. Замена бракованного Товара |  |  | Поставщик обязан заменить бракованный Товар в течение 15 календарных дней с даты составления акта.
| 13.Ответственность Сторон |  |  | В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Предложении, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не поставленного в срок Товара. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в настоящем Предложении, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости неоплаченного в срок суммы.
| 14. Расторжение Договора |  |  | Покупатель имеет право на одностороннее расторжение договора поставки в следующих случаях: - неоднократного нарушения сроков поставки Товара, указанных в настоящем Предложении; - нарушения сроков замены бракованного Товара, согласованных п. 12 настоящего Предложения, которое Стороны рассматривают как неоднократное нарушение сроков поставки Товара.
| 15. Упаковка и маркировка |  |  | Товар должен отгружаться в упаковке, предусматривающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Груз должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки. Маркировка должна содержать следующие обозначения: Покупатель, № Договора, № места, Количество мест, Вес брутто, Вес нетто, Грузополучатель, Заказчик. Места требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист. Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи отправкой Товара не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
| 16. Доп. требования к качеству |  |  | Товар должен строго соответствовать ГОСТам, ТУ и опросным листам. - В случае, если Поставщик является производителем Товара в договор может быть включено условие о праве Покупателя до начала производства получить от Поставщика копию Технических условий на поставляемый Товар и План обеспечения качества производства. - Покупатель оставляет за собой право участия в проведения предварительного осмотра Товара на территории Поставщика перед поставкой. Осуществление этого права не лишает Покупателя права предъявлять в дальнейшем претензии по качеству и количеству поставляемого Товара.
| 17. Особые условия |  |  | Товар поставляется новый, не бывший в употреблении. Дата изготовления Товара - не ранее 1 квартала 2016 г. Наименование Товара, указываемое в счете- фактуре, паспорте и на бирке должно строго соответствовать наименованию Товара данного Приложения. Поставщик обязан направить вместе с Товаром следующие документы: паспорт на каждую единицу Товара, инструкцию по эксплуатации, гарантийные обязательства, сертификат качества, упаковочный лист с указанием полного наименования по договору отгружаемого Товара, комплектовочную ведомость. В случае разногласий по комплектации правильным считать комплектацию предусмотренную спецификациями (опросными листами) (Дополнение №1 к настоящему Приложению).
_________________________________________ _____________________/________________________________/
|  |  | (должность руководителя) |  | (подпись) |  | (ФИО)
"_____"________________ 2016 г.