| Код | Наименование | Дополнительные требования к качеству и фасовке |
| --- | --- | --- |
| ИВ000005 | Гипохлорит натрия, марка А | Раствор с содержанием активного вещества не менее 19 %; в таре заказчика (1-кубовые емкости). При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не перемерзание раствора. |
| ИВ000027 | Сода кальцинированная техническая, марка Б, сорт высший | Поставка только в мешках по 50 кг |
| ИВ000031 | Сульфат аммония | Поставка только в мешках по 50 кг |
| ИВ000053 | Гипосульфит | Поставка только в мешках по 50 кг |
| ИВ000079 | Пермангана́т ка́лия | Поставка в герметичных мет. барабанах весом по 50 кг |
| ИВ000081 | Натрий тиосульфат | Поставка только в мешках по 50 кг |

Дополнительные требования к поставляемому товару