| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Приборы ОКПД 2: 26.51.65.000 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Преобразователь интерфейсов 1-портовый USB/RS-232/422/485 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Стандарт USB; USB 1.1, совместим с USB 2.0. Разъем USB; USB Type A (подключается напрямую к PC);. Скорость; Мбит/с; 12 (Full-Speed USB). Количество портов; 1. Разъем последовательного порта; тип; DB9 "папа". Тип интерфейса; RS-232/422/485. Передаваемые сигналы; RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND, RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND, RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND. Буфер FIFO; байт; 64. Бит данных; 5, 6, 7, 8. Четность; Нет, чет, нечет, "0", "1". Стоповых бит; 1, 1.5, 2. Управление потоками данных; RTS/CTS, XON/XOFF. Скорость передачи данных; бит/сек; 50 ~ 921 600. Защита от импульсных помех; кВ; 15. Рабочее напряжение; Питание по шине US. Потребление тока; 77 мА при 5 В. Электромагнитная совместимость (EMI); EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11. Габаритные размеры; мм; 38.4 x 60 x 20. Материал корпуса; Пластик. Масса нетто; г; 65. КОМПЛЕКТАЦИЯ. Устройство, переходник DB9 "мама" в винтовые клеммы (1 шт.), краткое руководство пользователя, документация и ПО на CD. | шт. | 2 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А