| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Манометр цифровой ОКПД 2: 26.51.52 Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Манометр цифровой | 1) Измеряемое давление: избыточное (0,1-600 бар) 2) Диапазон: 0…25,0 бар 3) Перегрузка: 40 бар 4) Основная погрешность 1% (керамическая мембрана) 5) Механическое присоединение: G 1/4" DIN 3852 6) Уплотнение: Витон (FKM) 7) Материал штуцера: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 8) Материал мембраны: Керамика 96% Al2 O3 9) Наклейка на дисплей: прозрачная 10) Исполнение: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А