| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Техника бытовая ОКПД 2: 27.51 Техника бытовая Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Водонагреватель накопительный 200л | 1) Тип водонагревателя: накопительный 2) Способ нагрева: электрический 3) Номинальная мощность: 3кВт 4) Способ подачи воды: напорный 5) Объем бака: 200 л 6) Подводка: нижняя 7) Внутреннее покрытие бака: титановая эмаль 8) Установка: вертикальная 9) Макс. Температура нагрева воды: 75 град С 10) Напряжение сети: 220 / трехфазное 380 В 11) Предохранительный клапан, магниевый анод, ускоренный нагрев, индикация включения, индикация нагрева | шт | 1 |
| 2 | Кондиционер настенный 2,6 кВт | 1) Компрессор: Не инвертор 2) Площадь:22-27 м2 3) Режим работы: холод/тепло 4) Охлаждение: 2,65 кВт 5) Обогрев: 2,89 кВт 6) Потребление при охлаждении: 0,85 кВт 7) Потребление при обогреве: 0,72 кВт 8) Охлаждающая способность: 9 тыс.BTU 9) Расход воздуха: 612 м3/ч 10) Хладагент: R410A 11) Максимальная длина трассы: 15 м 12) Диаметр газовой трубы: 3/8 дюйма 13) Диаметр жидкостной трубы: 1/4 дюйма 14) Напряжение: 220 В 15) Гарантия: 3 года 16) Фильтр тонкой очистки, Авторестарт, Самодиагностика, Теплый пуск, Пульт д/у, Ночной режим, Авто режим 17) Внешний блок: уровень шума - 36 дБа, габариты(ВхШхГ) – 51,1х65х23, вес – 25 кг 18) Внутренний блок: уровень шума - 26 дБа, габариты(ВхШхГ) – 87х29х21,4 вес – 9 кг | шт | 2 |
| 3 | Холодильник, свободностоящий, 47 л, 1-камерный, электромеханическое управление, габариты (ШxГxВ): 45.9x50.7x44.9 см | 1 )Количество камер: 1 2) Объем холодильной камеры: 47 л 3) Общий объем: 47 л 4) Количество компрессоров: 1 5) Класс энергопотребления А 6) Тип управления – механический 7) Управление электромеханическое 8) Габариты (ШxГxВ): 45.9x50.7x44.9 см | шт | 3 |
| 4 | Плитка электрическая 2-ух конфорочная, 2250 Вт | 1)Тип конфорок: чугунные 2) Количество конфорок: 2 шт. 3) Диаметр 1 конфорки: 14,5 см 4) Мощность 1 конфорки: 0,7 кВт 5) Диаметр 2 конфорки: 18 см 6) Мощность 2 конфорки: 1,5 кВт 7) Покрытие: эмаль 8) Панель управления: тип управления - механический, управление мощностью конфорок – плавное 9) Индикация включения имеется 10) Присоединительная мощность: 2,2 кВт 11) Габаритные размеры ВхШхГ: 10х29х51, вес - 5,5 кг 12) Дополнительно: защита от перегрева, электрический шнур – 1,5 м | шт | 1 |
| 5 | Печь микроволновая 19л 700вт | 1)Мощность микроволн: 700 Вт 2) Потребляемая мощность, максимум: 1200 Вт 3) Внутренний объем: 19 л 4) Диаметр поддона: 24,5 см 5) Внутренне покрытие камеры: эмалированная сталь 6)Режимы и функции: режим разморозки, возможность отключения звукового сигнала. 7) Панель управления: дисплей, сенсорное управление, Максимальное время таймера -1ч35мин 8) Подсветка камеры, звуковой сигнал 9) Габаритные размеры ВхШхГ: 25,2х45,5х32, вес – 10 кг. | шт | 13 |
| 6 | Водонагреватель накопительный 80л | 1)Потребляемая мощность, не менее: 1500 Вт 2) Тип нагрева: прямой 3)Тип установки: вертикальный 4)Способ монтажа: настенный 5)Объем бака: 80 л 6)Температура: 75 0С 7)Температура нагрева воды: 75 0С 8)Время нагрева до 60°С: 186 мин 9)Внутреннее покрытие бака: AG+ 10)Тип тэна: мокрый – 1 шт. 11)Напряжение: 220 В 12)Давление: 7 Бар 13)Минимальное давление воды 0,2 Бар 14)Максимальное давление воды 7 Бар 15)Габариты (ШхВхГ): 450х758х470 16)Вес брутто: 24,4 кг 17)Предохранительный клапан 18) Особенности: abs — система электрической безопасности с устройством защитного отключения; увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты; nanomix — система распределения воды в баке; механический термостат с регулировкой температуры нагрева; оснащен системой защиты от капель воды по классу IPX3 19) Гарантия (не менее): 12 месяцев | шт | 8 |
| 7 | Холодильник с морозильной камерой /Объем холодильной/морозильной камер (л) 150-210/30 | 1) Количество компрессоров: 1 2) Объем холодильной камеры: 150-210 л 3) Объем морозильной камеры: 30-70 л 4) Тип управления – механический 5) Класс энергопотребления А | шт | 2 |
| 8 | Чайник электрический, 2000 ВТ, Объем -1,7, металлический | 1) Объем – 1,7 л 2) Мощность – 2000 Вт 3) Материал корпуса: металлический | шт | 21 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А