| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Вентиляция ОКПД 2: 28.25.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вентилятор промышленный, част. вращения 2780 об/мин, мощность 1.1 кВт, 1/220 В, 500-2300 м3/час,1500-900Па | Общие характеристики:. Частота вращения; об/мин; 2780. Мощность; кВт; 1,1. Полное давление; Па; 1500-900. Производительность; м3/ч; 500-2300. Напряжение; В; 1/220. Масса; кг; 28,0. Материал изготовления; алюминий. Входной патрубок; сечение; круглое. Выходной патрубок; сечение; прямоугольное. Способ установки; напольный. Корпус; улитка. Комплектация:. Напорный переходник для вентиляторов; марка; OL3-250/SP. Хомут DIN 3017, диаметр; мм; 240-260. Воронка воздухоприемная магнитная; марка; PV-250. Гибкий шланг ГПВ-250, диаметр; мм; 250. | шт | 6 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А