| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Компьютеры ОКПД 2: 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 71 | ОРС-сервер для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236 (100 устройств). Защита - программная. | Наименование параметра (характеристики); Требования заказчика. Поддержка счетчиков Меркурий; Меркурий 230 моделей AR, ART, ART2, ART-P, ART2-P; Меркурий 233 моделей ART-P и ART2-P; Меркурий 234 моделей ART-P и ART2-P; Меркурий 236 моделей ART и ART-P;. последовательный канал связи; RS-232, RS-485 и CAN. подключение одновременно к нескольким устройствам;; да. работа одновременно с несколькими клиентами;; да. Взаимодействие с MasterSCADA; да. Количество счетчиков Меркурий; 100. Связь с устройствами по линиям; RS-232, RS-485, CAN (через конвертер Меркурий-221), по радиоканалам и GSM. Связь с устройствами по сетям Ethernet; с использованием конвертером Moxa NPort и подобными). Опрос; текущих значений, архивов (профиля мощности) и журналов событий счетчика. Передача данных OPC клиентам по стандартам; OPC DA, OPC HDA, OPC UA. | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А