| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Трубы и фасонные изделия к ним (группа О, подгруппы; ОЖ – Фланцы) ОКПД 2: 24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 19 | Фланец 1-200-10 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 200 Давление: 10 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 4 |
| 20 | Фланец 1-150-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 150 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 6 |
| 21 | Фланец 1-50-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 50 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 28 |
| 22 | Фланец 1-80-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 80 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 24 |
| 23 | Фланец 1-25-10 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 25 Давление: 10 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 20 |
| 24 | Фланец 1-40-10 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 40 Давление: 10 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 10 |
| 25 | Фланец 1-25-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 25 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 6 |
| 26 | Фланец 1-40-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 40 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 10 |
| 27 | Фланец 1-65-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 65 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 36 |
| 28 | Фланец 1-32-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 32 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 32 |
| 29 | Фланец 1-100-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 100 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 6 |
| 31 | Фланец 1-125-16 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 125 Давление: 16 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 14 |
| 32 | Фланец 1-50-25 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 50 Давление: 25 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 20 |
| 33 | Фланец 1-80-25 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 80 Давление: 25 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 22 |
| 34 | Фланец 1-100-25 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 100 Давление: 25 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 4 |
| 35 | Фланец 1-150-25 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 150 Давление: 25 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 4 |
| 36 | Фланец 1-250-25 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 250 Давление: 25 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 2 |
| 37 | Фланец плоский 1-100-6 | Тип исполнения: 1 – с соединительным выступом. Диаметр, мм: 100 Давление: 6 бар Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 1 |
| 38 | Фланец стальной PN10 под PPRC 110 / Ду100 | Диаметр условный: 100 мм Диаметр бурта D: 110 мм Присоединение: сварка/фланец Давление PN: 1,0 МПа Материал: сталь ГОСТ 12820-2001 | шт | 5 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А