| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Трубы и фасонные изделия к ним - группа О (подгруппы; ОГ – Изделия фасонные; ОД - Муфты; ОЗ - Трубы из цветных металлов; ОИ - Изделия фасонные полимерные; ОЕ - Компенсаторы) ОКПД 2: 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых. 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена. 25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 412 | Отвод 90-57х3,5 | Отвод стальной Наружный диаметр: 57 мм Толщина стенки: 3,5 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 155.00 |
| 413 | Отвод 90-89х3,5 | Отвод стальной Наружный диаметр: 89 мм Толщина стенки: 3,5 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 66.00 |
| 414 | Отвод 90-108х4,0 | Отвод стальной Наружный диаметр: 108 мм Толщина стенки: 4,0 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 65.00 |
| 416 | Переход 108х89 | Переход стальной Наружный диаметр: 108 мм Наружный диаметр: 89 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 13.00 |
| 417 | Отвод 90-159х5 | Отвод стальной Наружный диаметр: 159 мм Толщина стенки: 5 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 18.00 |
| 418 | Переход 57х89 | Переход стальной Наружный диаметр: 89 мм Наружный диаметр: 57 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 10.00 |
| 419 | Контргайка 15 | ГОСТ 8968-75 | шт | 20.00 |
| 420 | Контргайка 20 | ГОСТ 8968-75 | шт | 20.00 |
| 421 | Отвод 90-40х3,5 | Отвод стальной Внутренний диаметр: 40 мм Толщина стенки: 3,5 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 35.00 |
| 422 | Отвод 90-133х4,0 | Отвод стальной Наружный диаметр: 133 мм Толщина стенки: 4,0 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 24.00 |
| 423 | Отвод 90-325х8,0 | Отвод стальной Наружный диаметр: 325 мм Толщина стенки: 8,0 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 9.00 |
| 424 | Отвод 90-20х2,8 | Отвод стальной Внутренний диаметр: 20 мм Толщина стенки: 2,8 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 30.00 |
| 425 | Отвод 90-273х7,0 | Отвод стальной Наружный диаметр: 273 мм Толщина стенки: 7,0 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 5.00 |
| 426 | Отвод 90-219х6,0 | Отвод стальной Наружный диаметр: 219 мм Толщина стенки: 6,0 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 5.00 |
| 427 | Отвод 90-32х3,2 | Отвод стальной Наружный диаметр: 32 мм Толщина стенки: 3,2 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 20.00 |
| 428 | Отвод 90-15х2,8 | Отвод стальной Внутренний диаметр: 15 мм Толщина стенки: 2,8 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 30.00 |
| 429 | Переход К 57х3 - 25х1,6 ст 20 | Переход стальной Внутренний диаметр: 50 мм Внутренний диаметр: 25 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 431 | Переход 273*325 | Переход стальной Наружный диаметр: 325 мм Наружный диаметр: 273 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 1.00 |
| 432 | Соединитель обжимной Ду10 1/2 наружная резьба | не гостируется | шт | 47.00 |
| 433 | Переход 89х76 | Переход стальной Наружный диаметр: 89 мм Наружный диаметр: 76 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 13.00 |
| 434 | Переход 159х89 | Переход стальной Наружный диаметр: 159 мм Наружный диаметр: 89 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 435 | Отвод 60-273х6,0 | Отвод стальной Наружный диаметр: 273 мм Толщина стенки: 6,0 мм Угол изгиба: 60 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 1.00 |
| 436 | Отвод 90-76х3,5 | Отвод стальной Наружный диаметр: 76 мм Толщина стенки: 3,5 мм Угол изгиба: 90 градусов ГОСТ 17375-2001 | шт | 25.00 |
| 437 | Переход 159х108 | Переход стальной Наружный диаметр: 159 мм Наружный диаметр: 108 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 3.00 |
| 438 | Переход 133х159 | Переход стальной Наружный диаметр: 159 мм Наружный диаметр: 133 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 10.00 |
| 439 | Переход 219х108 | Переход стальной Наружный диаметр: 219 мм Наружный диаметр: 108 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 440 | Переход 57х 45 | Переход стальной Наружный диаметр: 57 мм Наружный диаметр: 45 мм ГОСТ 17378-2001 | шт | 10.00 |
| 441 | Муфта 15 | ГОСТ 8966-75 | шт | 20.00 |
| 442 | Муфта 20 |  | шт | 20.00 |
| 443 | Муфта 32 |  | шт | 10.00 |
| 444 | Муфта 40 |  | шт | 10.00 |
| 445 | Муфта 50 |  | шт | 10.00 |
| 446 | Ниппель - переходник бочонок 3/4х1/2 н/н | не гостируется | шт | 6.00 |
| 447 | Муфта PPR переходная 75-63 | ГОСТ Р 52134-2003, ТУ 2248-011-41989945-98 | шт | 2.00 |
| 468 | Трубка медная отожженная М1-М3 10*1 | Трубка медная отожженная 10*1 ГОСТ 617-90 | м | 35.00 |
| 469 | Кран шаровой PPRC 75 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 3.00 |
| 470 | Кран шаровой PPRC 110 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 3.00 |
| 471 | Тройник PPRC переходной 110-50-110 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 3.00 |
| 472 | Тройник PPRC прямой 110 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 1.00 |
| 473 | Угольник PPRC 90° d=75 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 3.00 |
| 474 | Муфта PPRC комб. раз. ВР 32-3/4" сварка/резьба | ГОСТ 32415-2013 | шт | 1.00 |
| 475 | Бурт под фланец PPRC 110 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 5.00 |
| 476 | Фланец PPR муфтовый d 63 | ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 2.00 |
| 477 | Угольник PPRC 90° d=32 | ГОСТ 10704-91 | шт | 6.00 |
| 478 | Угольник PPRC 90° d=110 | ГОСТ 32415-2013 | шт | 5.00 |
| 863 | Компенсатор односторонний сальниковый Ду200 ТС-579.00.000-04 с компенсирующей способностью 340мм | Обозначение компенсатора; Ду; Ру, кПа (кгс/см²); Макс. нагрузка на пружину при f=10мм, кН(кгс); Сила трения в сальниковом компенсаторе кН (тс); Компенсирующая способность, ∆. ТС-579.00.000-04; 200,0; 2,5 (25); 5,24 (534); 58,0 (5,8); 340,0. Компенсатор сальниковый односторонний с уплотнительным устройством Серия 5.903-13 вып. 4 Минэнерго СССР, ГОСТ 356-80 ТЗ | шт | 2.00 |
| 864 | Компенсатор односторонний сальниковый Ду150 ТС-579.00.000-02 с компенсирующей способностью 240мм | Обозначение компенсатора; Ду; Ру, кПа (кгс/см²); Макс. нагрузка на пружину при f=10мм, кН(кгс); Сила трения в сальниковом компенсаторе кН (тс); Компенсирующая способность, ∆. ТС-579.00.000-02; 150,0; 2,5 (25); 5,24 (534); 40,0 (4,0); 240,0. Компенсатор сальниковый односторонний с уплотнительным устройством Серия 5.903-13 вып. 4 Минэнерго СССР, ГОСТ 356-81 ТЗ | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А