| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Стройматериалы - группа Ж #### ОКПД 2: 23.61 Изделия из бетона, 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 25.93 Проволока, цепи и пружины 25.72 Замки и петли 19.20 Нефтепродукты #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 178 | Кольцо стеновое КС 7-3 | Кольцо стеновое Диаметр внутренний: 700 мм Высота: 290 мм ГОСТ 8020-90 | шт | 2.00 |
| 179 | Кольцо доборное КО-6 | Кольцо доборное Диаметр внутренний: 580 мм Высота: 70 мм ГОСТ 8020-90 | шт | 10.00 |
| 180 | Плита П 8-8 | Длина; 2990 мм. ширина; 1160 мм. Высота; 100 мм. Марка; 200. ГОСТ 8020-90; Серия 3.006.1-2.87. Выпуск 2; ГОСТ 13015-2012 | шт | 23.00 |
| 181 | Плита П 11-8 (3м) | Длина; 2990 мм. ширина; 1480 мм. Высота; 100 мм. Марка; 350. ГОСТ 8020-90; Серия 3.006.1-2.87. Выпуск 2; ГОСТ 13015-2012 | шт | 19.00 |
| 185 | Плита П-5-8 (П-1) 2990х780х70 | Длина; 2990. ширина; 780. Высота; 70. Марка; 200. ГОСТ 8020-90; Серия 3.006.1-2.87. Выпуск 2; ГОСТ 13015-2012 | шт | 25.00 |
| 869 | Подушка опорная ОП 3 | Подушка опорная ОП 3 Серия: 3.006.1-2.87 | шт | 20.00 |
| 870 | Плита перекрытия П21-8 (размеры 160*2460*2990) | Плита перекрытия П21-8 Размеры 160*2460*2990 Серия: 3.006.1-2.87.1-21 | шт | 11.00 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А