| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Резинотехнические изделия - группа М (подгруппы; МВ – Ремни; МГ - Рукава; МЕ - Техпластины; МЖ - Манжеты; МЗ - Фторопласт) ОКПД 2: 22.19 Изделия из резины прочие 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 352 | Шнур резиновый 1-2С 18 мм | Тип: 2 Диаметр: 18мм Твердость: Средняя Исполнение: круглый ГОСТ 6467-79 | кг |  |
| 353 | Шнур резиновый 1-2С 20 мм | Тип: 2 Диаметр: 20мм Твердость: Средняя Исполнение: круглый ГОСТ 6467-79 | кг |  |
| 354 | Шнур резиновый 1-2С 22 мм | Тип: 2 Диаметр: 22мм Твердость: Средняя Исполнение: круглый ГОСТ 6467-79 | кг |  |
| 355 | Шнур резиновый 1-2С 24 мм | Тип: 2 Диаметр: 24мм Твердость: Средняя Исполнение: круглый ГОСТ 6467-79 | кг |  |
| 356 | Рукав для газовой сварки (пропан) I-12.0-0.63 | Внутренний диаметр рукава 12,0 мм Наружный диаметр рукава 22,0 мм (±1.0) Рабочее давление 6,3 бар Применение для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана под давлением Р 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) Работоспособность при t от -35°C до +70°C Минимальный радиус изгиба 120 мм ГОСТ 9356-76 | пог. м |  |
| 357 | Шланг кислородный Д9 | Класс по ГОСТ; III. Рабочее давление:; 20 атм (2 МПа). Диаметр внутренний, мм; 9,0. Диаметр наружный, мм; 18,0. Цвет наружного слоя рукава; Синий. Температура работоспособности:; от -35°С до +70°С в исполнении У. Длина рукава в бухте, п.м.; 40,0 или 50,0. Вес, кг / п.м; 0,24. ГОСТ 9356-75 | м |  |
| 358 | Рукав пожарный латексированный Ду51 с ГР50_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров | Диаметр 51 мм Длина 20 ± 1м Рабочее давление 1.6 МПа Разрывное давление 3,5 МПа Вес 10 кг В сборе с головками ГР-50 ГОСТ 7877-75 | шт |  |
| 360 | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | Пластина техническая тепломорозокислотощелочестойкая, средней твердости Толщина - 4мм 7338-90 | кг |  |
| 361 | Паронит ПОН-Б-5,0мм 1770х1000 | Паронит общего назначения ПОН-Б Толщина – 5 мм Размер листа – 1770х1000 мм ГОСТ 481-80 | кг |  |
| 362 | Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х2000 | Паронит общего назначения ПОН-Б Толщина – 2 мм Размер листа – 1500х2000 мм ГОСТ 481-80 | кг |  |
| 363 | Паронит ПОН-Б-3,0мм 1500х3000 | Паронит общего назначения ПОН-Б Толщина – 3 мм Размер листа – 1500х3000 мм ГОСТ 481-80 | кг |  |
| 364 | Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х2000 | Паронит общего назначения ПОН-Б Толщина – 4 мм Размер листа – 1500х2000 мм ГОСТ 481-80 | кг |  |
| 365 | Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х1000 | Паронит общего назначения ПОН-Б Толщина – 1 мм Размер листа – 1500х1000 мм ГОСТ 481-80 | кг |  |
| 366 | Техпластина ТМКЩ-С 3мм | Пластина техническая тепломорозокислотощелочестойкая, средней твердости Толщина - 3 мм ГОСТ 7338-90 | кг |  |
| 367 | Набивка АП-31 20х20 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 20х20 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 368 | Набивка АП-31 6*6 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 6х6 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 369 | Набивка АП-31 8*8 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 8х8 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 370 | Набивка АП-31 10*10 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 10х10 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 371 | Набивка АП-31 18*18 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 18х18 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 372 | Набивка АП-31 22*22 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 22х22 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 373 | Набивка АП-31 24*24 | Плотность набивки от 1.0 гр/см³ - Плетеная - Пропитанная жировым антифрикционным составом - Графитированная Размер 24х24 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 374 | Лен сантехнический | Лен сантехнический 10330-76 | кг |  |
| 375 | Шнур асбестовый ШАОН д-20 мм | Шнур асбестовый общего назначения Диаметр: 20 мм ГОСТ 1779-83 | кг |  |
| 376 | Шнур асбестовый ШАОН д-40 мм | Шнур асбестовый общего назначения Диаметр: 20 мм ГОСТ 1779-83 | кг |  |
| 377 | Набивка сальниковая МС-101 15х15 | Материал; Гибкий графит. Максимальная температура; до +800°С. Окисляющая среда; +430°С. Пар; +650°С. Максимальное давление МПа (Атм); 80. Максимальная линейная скорость (м/с); 15. рН рабочей среды; от 0 до 14 (кроме олеума, дымящей азотной кислоты и “царской водки”). Размер 15х15 мм ГОСТ | кг |  |
| 378 | Набивка сальниковая МС-101 16х16 | Материал; Гибкий графит. Максимальная температура; до +800°С. Окисляющая среда; +430°С. Пар; +650°С. Максимальное давление МПа (Атм); 80. Максимальная линейная скорость (м/с); 15. рН рабочей среды; от 0 до 14 (кроме олеума, дымящей азотной кислоты и “царской водки”). Размер 16х16 мм ГОСТ | кг |  |
| 379 | Набивка АГИ 13*13 | Сальниковая набивка АГИ (плотность от 0.9 гр/см³) - Плетеная - Проклеенная графитом - Ингибированная Размер 13х13 мм ГОСТ 5152-84 | кг |  |
| 380 | Набивка сальниковая МС-101 18*18 | Материал; Гибкий графит. Максимальная температура; до +800°С. Окисляющая среда; +430°С. Пар; +650°С. Максимальное давление МПа (Атм); 80. Максимальная линейная скорость (м/с); 15. рН рабочей среды; от 0 до 14 (кроме олеума, дымящей азотной кислоты и “царской водки”). Размер 18х18 мм ГОСТ | кг |  |
| 381 | Круг фторопластовый D 50 | Диаметр: 50 мм ГОСТ 10007-80 | кг |  |
| 382 | Лента ФУМ М1 0,2х19 | Лента уплотнительная из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) Ширина: 19 мм Толщина: 0,2 мм Мрака: М1 ТУ 38105867-90 | кг |  |
| 383 | Фторопласт листовой 4мм | Толщина: 4 мм ГОСТ 13744-87 | кг |  |
| 384 | Стержень фторопл. Ф-4 80х390 | Диаметр: 80 мм ТУ 7-05-810-73 | кг |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А