Разъяснение условий Приглашения делать оферты

| Наименование Приглашения | №ПКС-ТС-0382-15 |
| --- | --- |
| Дата | 18.12.2015 |
| Номер (присваивается Организатором) | 382-15-Р01 |

| Формулировка вопроса: | Ответ: |
| --- | --- |
| По п.12 Приложения № 2 к Типовому Приглашению делать оферты Термометр стеклянный керосиновый прямой, 0+1500С, 400 мм. Необходимо уточнить диапазон измерений: - -0 до + 1500С - такого нет, есть диапазон 0до + 150°С. - Длина нижней части 400 мм, или длина всего термометра? - Если длина всего термометра, то подходит Термометр прямой стеклянный керосиновый, СП-2П, диапазон измерений от 0 до +150° С, длина верхней части 220 мм, длина нижней части 160 мм (общая длина 380 мм). | Диапазон измерений 0 до +150 градусов по шкале Цельсия. 400 мм - длина всего термометра. Предложенный термометр прямой стеклянный керосиновый, СП-2П, диапазон измерений от 0 до +150 гр. по Цельсию, длина верхней части 220 мм, длина нижней часть 160 мм (общая длина 380 мм) подходит. |