## Лист1
Счет | Номенклатура.Наименование | Номенклатура.ЕНС.Код | Код | Ед изм | Конечный остаток
[5 empty] | Кво | Сумма | Цена
10.01 | Битум БН 90/10 | ЖК03000009 | 00-00001151 | шт | 3 | 1563.783 | 521.261
10.01 | Болт М16*90 | РБ01000067 | 00000045833 | кг | 76.78 | 5162.357 | 67.2357
10.01 | бура техн. | ИВ04000054 | 00000035268 | кг | 16 | 34.4208 | 2.1513
10.01 | втулка под фланец Ду=110 | ОБ05000459 | 00000065149 | шт | 1 | 270.68 | 270.68
10.01 | Гвозди строительные 1,2*20 | РД00000001 | 00000053915 | кг | 1.2 | 73.3502 | 61.1252
10.01 | Датчик давления Метран-55 -ДИ-515-МП-t1-050-1,0МПа-05-С-М20 | СЗ00000277 | БЕ-00001878 | шт | 4 | 43145.0588 | 10786.2647
10.01 | Датчик температуры канальный STK-3 | СЗ00000312 | 00000073848 | шт | 8 | 13897.6 | 1737.2
10.01 | держатель фильтра 52 (3М) | ДИ01000126 | 00000046696 | шт | 5 | 641.5015 | 128.3003
10.01 | Задвижка 30ч6бр DN150, PN16, фл | ГА00000030 | 00000069670 | шт | 4 | 16640.1136 | 4160.0284
10.01 | Зажим наборный ЗНИ-10мм2 (JXB70А) серый | ДА02000071 | БЕ-00001271 | шт | 19 | 364.9938 | 19.2102
10.01 | Звездочка ведущая ТСН 00.105 для ТСН-160 | ЕВ98000024 | 00-00002538 | шт | 4 | 6710.5208 | 1677.6302
10.01 | Звездочка поворотная КНФ 00-604 для ТСН-160 | ЕВ98000026 | 00-00002539 | шт | 8 | 42039.1088 | 5254.8886
10.01 | Звездочка поворотная КНФ 00.50 для ТСН-160 | ЕВ98000025 | 00-00002537 | шт | 4 | 21911.8288 | 5477.9572
10.01 | Звездочка приводная ТСН-04.00.00 для транспортера ТСН-160 | ЕВ98000015 | 00-00002546 | шт | 5 | 27389.786 | 5477.9572
10.01 | Звездочка приводная ТСН-06.03.000 для транспортера ТСН-160 | ЕВ98000016 | 00-00002541 | шт | 4 | 21911.8288 | 5477.9572
10.01 | Измеритель температуры и влажности ИВТМ-7 | ИБ01000190 | 00000072130 | шт | 1 | 6060 | 6060
10.01 | Камера ксо 65-16-50 | ОБ01000029 | 00000036114 | шт | 2 | 3176.45 | 1588.225
10.01 | Клапан ручной регулировки с измерит.ниппелями Д-50 | ГБ00000262 | 00000040543 | шт | 2 | 9355.327 | 4677.6635
10.01 | Конденсатор ЕКАР 4700 50 В | СЮ00000101 | 00000051330 | шт | 2 | 140.3698 | 70.1849
10.01 | Лампа AD22DS (LED) зеленый 230В | ДЕ04000034 | БЕ-00001267 | шт | 40 | 2159.38 | 53.9845
10.01 | Лампа ДРЛ 125вт Е27 | ДЕ02000067 | 00000070843 | шт | 220 | 11627.726 | 52.8533
10.01 | лотки л /3м/ | ЖА00000120 | 00000037009 | шт | 1 | 3366.6633 | 3366.6633
10.01 | лотки л-11-8 оп | ЖА00000120 | 00000037011 | шт | 1 | 2190.69 | 2190.69
10.01 | лотки л-4-8оп | ЖА00000120 | 00000036998 | шт | 1 | 2446.5432 | 2446.5432
10.01 | лоток л 6/2-8оп | ЖА00000120 | 00000037001 | шт | 22 | 19806.908 | 900.314
10.01 | Муфта термоусаживающая 76/160 ППУ-ПЭ | ОБ02000109 | 00-00002980 | шт | 4 | 1627.6352 | 406.9088
10.01 | Муфта труба-труба GI16G ИЭК (1упак-100шт) | ДИ02000006 | БЕ-00003409 | упак | 1 | 285.83 | 285.83
10.01 | Муфта труба-труба GI25G ИЭК (1упак-50шт) | ДИ02000008 | БЕ-00003411 | упак | 1 | 220.685 | 220.685
10.01 | Отвод 90 (спигот) 110 | ОБ05000253 | 00000046595 | шт | 3 | 1874.4792 | 624.8264
10.01 | Отвод канализационный ПП д-50*45гр | ОБ05000204 | 00000073710 | шт | 12 | 554.6112 | 46.2176
10.01 | Патрон сверлильный 16-В 18 3-16 мм | ТА02000039 | 00-00003056 | шт | 4 | 1449.552 | 362.388
10.01 | Переключатель нагрузки OptiSwitch DI-С2-250-3P, 250 А, два направления (274898) | ДБ03000065 | БЕ-00007728 | шт | 2 | 21155.2378 | 10577.6189
10.01 | Переход110/50мм | ОБ05000020 | 00000037503 | шт | 4 | 147.2176 | 36.8044
10.01 | Поворот на 90 труба-труба CRS16G ИЭК (1упак-50шт) | ДИ02000011 | БЕ-00003412 | упак | 1 | 636.0374 | 636.0374
10.01 | Поворот открывающийся на 90гр. CI16G ИЭК (1упак-50шт) | ДИ02000023 | БЕ-00003415 | упак | 6 | 2719.425 | 453.2375
10.01 | Поворот открывающийся на 90гр. CI20G ИЭК (1упак-50шт) | ДИ02000024 | БЕ-00003416 | упак | 4 | 2183.62 | 545.905
10.01 | Поворот открывающийся на 90гр. CI25G ИЭК (1упак-50шт) | ДИ02000025 | БЕ-00003417 | упак | 2 | 1449.855 | 724.9275
10.01 | Подпятник ТСН-05-01-000 для транспортера ТСН-160 | ЕВ98000018 | 00-00002542 | шт | 1 | 1095.5874 | 1095.5874
10.01 | подшипник 110а | ФА00000270 | 00000037712 | шт | 8 | 162.408 | 20.301
10.01 | подшипник 1613 | ФА00000589 | 00000053619 | шт | 4 | 2807.4768 | 701.8692
10.01 | Подшипник 204 | ФА00000449 | 00000037739 | шт | 29 | 922.9279 | 31.8251
10.01 | Подшипник 301 | ФА00000457 | 00000025173 | шт | 103 | 1805.9608 | 17.5336
10.01 | Подшипник 306 | ФА00000459 | 00000025177 | шт | 34 | 2079.287 | 61.1555
10.01 | Подшипник 308 | ФА00000319 | 00000025179 | шт | 5 | 548.6825 | 109.7365
10.01 | Подшипник 315 | ФА00000115 | 00000064744 | шт | 14 | 9774.1336 | 698.1524
10.01 | подшипник 317 | ФА00000112 | 00000071866 | шт | 2 | 1677.6302 | 838.8151
10.01 | Подшипник 3612 | ФА00000228 | 00000037784 | шт | 12 | 87.7488 | 7.3124
10.01 | подшипник 3616 | ФА00000334 | 00000064786 | шт | 4 | 26347.7488 | 6586.9372
10.01 | подшипник 405 | ФА00000240 | 00000037785 | шт | 7 | 1.3433 | 0.1919
10.01 | подшипник 5-3608 | ФА00000355 | 00000037786 | шт | 9 | 83.628 | 9.292
10.01 | Подшипник 6-180317 | ФА00000275 | 00000027106 | шт | 6 | 6910.7634 | 1151.7939
10.01 | Подшипник 6-209 | ФА00000293 | 00000070758 | шт | 5 | 401.778 | 80.3556
10.01 | Подшипник 6-216 | ФА00000455 | 00000026355 | шт | 3 | 1205.1522 | 401.7174
10.01 | Подшипник 6-306 | ФА00000459 | 00000049044 | шт | 25 | 2238.4125 | 89.5365
10.01 | подшипник 6-314 | ФА00000508 | 00000048961 | шт | 2 | 932.6138 | 466.3069
10.01 | Подшипник 6-319 | ФА00000382 | 00000047496 | шт | 6 | 8513.3304 | 1418.8884
10.01 | Подшипник 6-46209.Л | ФА00000293 | 00000040141 | шт | 2 | 252.5 | 126.25
10.01 | Подшипник 6-80025 | ФА00000465 | 00000053622 | шт | 4 | 68.478 | 17.1195
10.01 | Подшипник 625ZZC3/5K (5*16*5) закрытый | ФА00000465 | 00-00001517 | шт | 10 | 90.799 | 9.0799
10.01 | Подшипник № 11215 | ФА00000249 | 00000073266 | шт | 9 | 3009.7899 | 334.4211
10.01 | Пост кнопочный ПКЕ-222/3 | ДБ09000017 | 00000068274 | шт | 5 | 871.1755 | 174.2351
10.01 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-100 | СА01000124 | 00-00001180 | шт | 1 | 23937 | 23937
10.01 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50 | СА01000126 | 00-00001177 | шт | 1 | 17498.25 | 17498.25
10.01 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-65 | СА01000127 | 00-00001178 | шт | 1 | 20503 | 20503
10.01 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80 | СА01000128 | 00-00001179 | шт | 1 | 19897 | 19897
10.01 | Пульт управления ПУ-04С, для считывания информации и программирования УХЛ4 | СИ00000542 | БЕ-00004470 | шт | 1 | 4545 | 4545
10.01 | Разъем силовой вилка ССИ-045 125 А | ДО04000018 | 00000071875 | шт | 6 | 12815.385 | 2135.8975
10.01 | Разъем силовой розетка ССИ-124 | ДО01000041 | 00000070869 | шт | 1 | 91.1727 | 91.1727
10.01 | Редуктор тип В | ТЗ98000034 | 00000038120 | шт | 2 | 18180 | 9090
10.01 | Реле защиты РТ3Э-25-УХЛ3 5-125 А, IP60 | ДЗ01000013 | БЕ-00004469 | шт | 1 | 3152.21 | 3152.21
10.01 | Соединитель сталь 110 | ОБ05000392 | 00000046600 | шт | 2 | 2823.96 | 1411.98
10.01 | Станция приводная НИ.11.12 для транспортера ТСН-160 | ЕВ98000019 | 00-00002544 | шт | 1 | 53153.3912 | 53153.3912
10.01 | Станция приводная ТСН 00.760 для транспортера ТСН-160 | ЕВ98000020 | 00-00002545 | шт | 1 | 19258.074 | 19258.074
10.01 | Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т | СА01000179 | 00000072577 | шт | 2 | 61832.2 | 30916.1
10.01 | Таймер многодиапазонный H5B-M6 | СЯ00000091 | 00000069391 | шт | 4 | 2828 | 707
10.01 | Труба 125 SN8 КОРСИС | ОА02000120 | 00000064794 | м | 12 | 2278.56 | 189.88
10.01 | труба а/ц д-150 | ОА99000010 | 00000039133 | шт | 2 | 633.3912 | 316.6956
10.01 | Труба ПНД д-100 ПЭ 100 | ОА02000026 | 00000061782 | пог. м | 48 | 10435.32 | 217.4025
10.01 | Угол душевой 90*90*195 с поддоном | ЖЕ02000039 | 00000071883 | шт | 1 | 5546.4352 | 5546.4352
10.01 | Устройство поворотное ТСН-160.01.000 для транспортера ТСН-160 | ЕВ98000021 | 00-00002540 | шт | 1 | 7993.14 | 7993.14
10.01 | Циклон | ЕА98000117 | 00000054886 | шт | 8 | 136949.132 | 17118.6415
10.01 | Электроды АНО-4 Д-4мм | ТЗ02000016 | 00000039652 | кг | 75.8 | 4856.0739 | 64.0643
10.09 | Горелка пропановая ГСП-3 | ТЗ01000026 | 00000061057 | шт | 1 | 926.0589 | 926.0589
10.09 | Горелка пропановая ПГ | ТЗ01000008 | 00000068305 | шт | 1 | 1412.2931 | 1412.2931
10.09 | Пила по дереву двуручная поперечная | ТГ05070010 | 00000071821 | шт | 3 | 1167.1257 | 389.0419
10.09 | Плашкодержатель 1 1/2" (38мм) | ТЯ00000079 | БЕ-00000642 | шт | 1 | 301.6769 | 301.6769
10.09 | Развертка d10 | ТЖ04000001 | БЕ-00001624 | шт | 1 | 149.7931 | 149.7931
10.09 | Развертка d12 | ТЖ04000002 | БЕ-00002119 | шт | 1 | 139.5214 | 139.5214
10.09 | Развертка d14 | ТЖ04000003 | БЕ-00002120 | шт | 1 | 139.5214 | 139.5214
10.09 | Развертка d18 | ТЖ04000005 | БЕ-00002121 | шт | 1 | 158.3478 | 158.3478
10.09 | Развертка d8 | ТЖ04000009 | БЕ-00002122 | шт | 1 | 72.7503 | 72.7503
10.09 | Рукав пожарный Ду100 | НМ03000004 | 00-00002155 | шт | 2 | 15958 | 7979
10.09 | Фреза дисковая 3-х стор.200*40*22 | ТВ04000010 | 00000048850 | шт | 1 | 1195.0522 | 1195.0522
10.09 | Фреза концевая 36,0мм конич.хв. | ТВ04000027 | 00000048844 | шт | 1 | 491.8195 | 491.8195
10.12 | Электродвигатель АИР100L6 тип1М2081 2,2кВт*1000 | ЕО01000078 | 00000073431 | шт | 1 | 2422.5052 | 2422.5052
Итого | [5 empty] | 822021.6912